Администрация

Муниципального образования

Кумакский сельсовет

Новоорского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2017 года № 60

#### Об утверждении Перечня первичных средств

#### пожаротушения в местах общественного

#### пользования на территории муниципального

#### образования Кумакский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения противопожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение Кола Кольского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории муниципального образования Кумакский сельсовет (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования Кумакский сельсовет (приложение № 2).

3. Данное Постановление опубликовать на интернет-сайте администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста  1 категории Н.А. Терехину.

Глава администрации							С.А. Карнаухов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Кумакского сельсовета

от 15.11.2017 № 60

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории муниципального образования Кумакский сельсовет

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный - один |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 ³м – одна. Ведро – два. |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой отопления | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение. |
| Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно. |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». |

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

У каждого жилого дома в летнее время устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м. и комплектуется ведром.

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 куб. м. и комплектуется совковой лопатой.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Кумакского сельсовета

от 15.11.2017 № 60

Перечень первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители <1> | емкость с водой <2> | ведро | ящик с песком <3> | лопата |
| 1 | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | 1 | 1 |

| Примечание: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
| --- | --- |
|  | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |